먹는물 공동시설(관리약수터) 수질검사 성적서

〔2005. 3/4분기(2차) 정기수질검사〕

○ 검사일시 : 2005. 8. 18

○ 검사대상 : 거북약수터 등 13개소

○ 검사결과 : 적합 7개소, 부적합 6개소

연 번	시 설 명	소 재 지	검 사 결 과	비고
1	장미동산(좌)	녹번동 산1-1	부적합	일 반 세 균 검 출
2	장미동산(우)	녹번동 산1-1	적 합
3	앵봉(좌)	갈현동 산12-1	부적합	일 반 세 균 검 출
4	앵봉(우)	갈현동 산12-1	부적합	총 대 장 균 군 검 출
5	수국사(상)	갈현동 산134	적 합
6	수국사(하)	갈현동 산135-1	적 합
7	만수	신사동 산93-16	부적합	총 대 장 균 군 검 출
8	응암	응암동 산6-22	부적합	총 대 장 균 군 ․ 분원성대장균 검 출
9	수색	수색동 산28-1	적 합
10	거북	녹번동 산1-1	부적합	총 대 장 균 군 ․ 분원성대장균 검 출
11	녹신	응암동 37-54	적 합
12	녹수	녹번동 산1-1	적 합
13	서부	갈현동 산54	적 합

※ 부적합판정을 받은 약수터에 대해서는 주변오염원 제거 및 소독 후 9월중 재검사를 실시할 예정이오니 검사결과가 나올때까지 사용을 중지하여 주시기 합니다.